|  |
| --- |
| **Информация о доступной мощности на источнике теплоснабжения АО «УТВиК»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование ресурсоснабжающей организации** | **Теплоисточник (наименование объекта)** | **Установленная мощность, Гкал/час**  | **Подключенная мощность, Гкал/час**  | **Доступная мощность, Гкал/час**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Акционерное общество «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации» (АО "УТВиК") | Котельная город Покачи, ул. Таежная д.5/1 | 107,0 | 65,56 | 41,44 |